## 1.В_ЭОМ_КТ_Электрические
Справочник кабелей и проводов, которые вы можете использовать при проектировании. Первый столбец – ключ, если его назначить электрической цепи, то все значения за ним попадут в ее свойства.
Ключевое имя (Выбор проводника) | Наименование проводника_Электрические цепи | Марка проводника_Электрические цепи | Количество жил и сечение проводника_Электрические цепи | Код изделия проводника_Электрические цепи | Завод-изготовитель проводника_Электрические цепи | Единица измерения проводника_Электрические цепи | Масса_Текст проводника_Электрические цепи | Группирование проводника_Электрические цепи | Парметры для расчетов
Диаметр проводника_Электрические цепи
ППГнг(А)-HF 3х1,5 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Сечение и количество жил: 3х1,5 | ППГнг(А)-HF | 3х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.2
ППГнг(А)-HF 3х2,5 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Сечение и количество жил: 3х2,5 | ППГнг(А)-HF | 3х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.1
ППГнг(А)-HF 3х4 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Сечение и количество жил: 3х4 | ППГнг(А)-HF | 3х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.9
ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Сечение и количество жил: 3х1,5 | ППГнг(А)-FRHF | 3х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.22
ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 | Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Сечение и количество жил: 3х2,5 | ППГнг(А)-FRHF | 3х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.21
ППГнг(А)-FRHF 3х4 | Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Сечение и количество жил: 3х4 | ППГнг(А)-FRHF | 3х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.19
ВВГнг(А)-FRLS 1х1,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 8.7
ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 9.1
ВВГнг(А)-FRLS 1х4 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х4 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10
ВВГнг(А)-FRLS 1х6 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.5
ВВГнг(А)-FRLS 1х10 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х10 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.3
ВВГнг(А)-FRLS 1х16 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х16 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.2
ВВГнг(А)-FRLS 1х25 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х25 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.5
ВВГнг(А)-FRLS 1х35 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х35 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.6
ВВГнг(А)-FRLS 1х50 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х50 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.4
ВВГнг(А)-FRLS 1х70 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х70 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 18.2
ВВГнг(А)-FRLS 1х95 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х95 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 20.2
ВВГнг(А)-FRLS 1х120 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х120 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 21.7
ВВГнг(А)-FRLS 1х150 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х150 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 24.1
ВВГнг(А)-FRLS 1х185 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х185 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 16.1
ВВГнг(А)-FRLS 1х240 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 1х240 | ВВГнг(А)-FRLS | 1х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 28.8
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.8
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13.6
ВВГнг(А)-FRLS 2х4 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х4 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.4
ВВГнг(А)-FRLS 2х6 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 16.4
ВВГнг(А)-FRLS 2х10 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х10 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 18
ВВГнг(А)-FRLS 2х16 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х16 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 19.9
ВВГнг(А)-FRLS 2х25 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х25 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 24.8
ВВГнг(А)-FRLS 2х35 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х35 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 27
ВВГнг(А)-FRLS 2х50 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х50 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 30.6
ВВГнг(А)-FRLS 2х70 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х70 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 32.1
ВВГнг(А)-FRLS 2х95 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х95 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 36.5
ВВГнг(А)-FRLS 2х120 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х120 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 39.6
ВВГнг(А)-FRLS 2х150 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х150 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 43.7
ВВГнг(А)-FRLS 2х185 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х185 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 48.1
ВВГнг(А)-FRLS 2х240 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 2х240 | ВВГнг(А)-FRLS | 2х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 53.3
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13.4
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.3
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х4 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 16.2
ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.3
ВВГнг(А)-FRLS 3х10 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х10 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 19
ВВГнг(А)-FRLS 3х16 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х16 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 21
ВВГнг(А)-FRLS 3х25 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х25 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.2
ВВГнг(А)-FRLS 3х35 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х35 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 28.7
ВВГнг(А)-FRLS 3х50 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х50 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.6
ВВГнг(А)-FRLS 3х70 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х70 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 29.1
ВВГнг(А)-FRLS 3х95 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х95 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 32.4
ВВГнг(А)-FRLS 3х120 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х120 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 35.2
ВВГнг(А)-FRLS 3х150 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х150 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 38.5
ВВГнг(А)-FRLS 3х185 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х185 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 42.1
ВВГнг(А)-FRLS 3х240 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 3х240 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 47.2
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.5
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.5
ВВГнг(А)-FRLS 4х4 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х4 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.6
ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 18.8
ВВГнг(А)-FRLS 4х10 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х10 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 20.7
ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х16 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 23
ВВГнг(А)-FRLS 4х25 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х25 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 28.8
ВВГнг(А)-FRLS 4х35 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х35 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 31.6
ВВГнг(А)-FRLS 4х50 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х50 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 29.4
ВВГнг(А)-FRLS 4х70 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х70 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 32.4
ВВГнг(А)-FRLS 4х95 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х95 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 37.1
ВВГнг(А)-FRLS 4х120 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х120 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 39.9
ВВГнг(А)-FRLS 4х150 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х150 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 43.7
ВВГнг(А)-FRLS 4х185 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х185 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 48.3
ВВГнг(А)-FRLS 4х240 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 4х240 | ВВГнг(А)-FRLS | 4х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 53.7
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 8.7
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 9.1
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х4 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.5
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х10 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.3
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х16 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.2
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х25 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 31.7
ВВГнг(А)-FRLS 5х35 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х35 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 35.2
ВВГнг(А)-FRLS 5х50 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х50 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 32.5
ВВГнг(А)-FRLS 5х70 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х70 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 36.3
ВВГнг(А)-FRLS 5х95 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х95 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 41.1
ВВГнг(А)-FRLS 5х120 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х120 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 44.3
ВВГнг(А)-FRLS 5х150 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х150 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 49.1
ВВГнг(А)-FRLS 5х185 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х185 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 53.7
ВВГнг(А)-FRLS 5х240 | Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожаропасности. Сечение и количество жил: 5х240 | ВВГнг(А)-FRLS | 5х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 60.2
ВВГнг(А)-LS 1х1,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х1,5 | ВВГнг(А)-LS | 1х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 5
ВВГнг(А)-LS 1х2,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 1х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 5.4
ВВГнг(А)-LS 1х4 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х4 | ВВГнг(А)-LS | 1х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 6.1
ВВГнг(А)-LS 1х6 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х6 | ВВГнг(А)-LS | 1х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 6.6
ВВГнг(А)-LS 1х10 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х10 | ВВГнг(А)-LS | 1х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 7.77
ВВГнг(А)-LS 1х16 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х16 | ВВГнг(А)-LS | 1х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 9.3
ВВГнг(А)-LS 1х25 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х25 | ВВГнг(А)-LS | 1х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.9
ВВГнг(А)-LS 1х35 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х35 | ВВГнг(А)-LS | 1х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.8
ВВГнг(А)-LS 1х50 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х50 | ВВГнг(А)-LS | 1х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13.4
ВВГнг(А)-LS 1х70 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х70 | ВВГнг(А)-LS | 1х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.6
ВВГнг(А)-LS 1х95 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х95 | ВВГнг(А)-LS | 1х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.4
ВВГнг(А)-LS 1х120 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х120 | ВВГнг(А)-LS | 1х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 19.2
ВВГнг(А)-LS 1х150 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х150 | ВВГнг(А)-LS | 1х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 20.9
ВВГнг(А)-LS 1х185 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х185 | ВВГнг(А)-LS | 1х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 22.8
ВВГнг(А)-LS 1х240 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 1х240 | ВВГнг(А)-LS | 1х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 25.8
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х1,5 | ВВГнг(А)-LS | 2х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 7.6
ВВГнг(А)-LS 2х2,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 2х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 8.4
ВВГнг(А)-LS 2х4 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х4 | ВВГнг(А)-LS | 2х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.3
ВВГнг(А)-LS 2х6 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х6 | ВВГнг(А)-LS | 2х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.3
ВВГнг(А)-LS 2х10 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х10 | ВВГнг(А)-LS | 2х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13.7
ВВГнг(А)-LS 2х16 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х16 | ВВГнг(А)-LS | 2х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.6
ВВГнг(А)-LS 2х25 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х25 | ВВГнг(А)-LS | 2х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 20.7
ВВГнг(А)-LS 2х35 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х35 | ВВГнг(А)-LS | 2х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 22.6
ВВГнг(А)-LS 2х50 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х50 | ВВГнг(А)-LS | 2х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.4
ВВГнг(А)-LS 2х70 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х70 | ВВГнг(А)-LS | 2х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 23.4
ВВГнг(А)-LS 2х95 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х90 | ВВГнг(А)-LS | 2х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.4
ВВГнг(А)-LS 2х120 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х120 | ВВГнг(А)-LS | 2х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 28.4
ВВГнг(А)-LS 2х150 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х150 | ВВГнг(А)-LS | 2х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 30.6
ВВГнг(А)-LS 2х185 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х185 | ВВГнг(А)-LS | 2х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 33.6
ВВГнг(А)-LS 2х240 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 2х240 | ВВГнг(А)-LS | 2х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 37.4
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х1,5. | ВВГнг(А)-LS | 3х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 7.9
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х2,5. | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 9.4
ВВГнг(А)-LS 3х4 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х4. | ВВГнг(А)-LS | 3х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.8
ВВГнг(А)-LS 3х6 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х6. | ВВГнг(А)-LS | 3х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.9
ВВГнг(А)-LS 3х10 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х10 | ВВГнг(А)-LS | 3х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.5
ВВГнг(А)-LS 3х16 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х16 | ВВГнг(А)-LS | 3х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 16.6
ВВГнг(А)-LS 3х25 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х25. | ВВГнг(А)-LS | 3х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 21.9
ВВГнг(А)-LS 3х35 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х35. | ВВГнг(А)-LS | 3х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 24.3
ВВГнг(А)-LS 3х50 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х50. | ВВГнг(А)-LS | 3х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 28
ВВГнг(А)-LS 3х70 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х70. | ВВГнг(А)-LS | 3х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.9
ВВГнг(А)-LS 3х95 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х95. | ВВГнг(А)-LS | 3х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 30.4
ВВГнг(А)-LS 3х120 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х120 | ВВГнг(А)-LS | 3х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 33
ВВГнг(А)-LS 3х150 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х150 | ВВГнг(А)-LS | 3х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 36.8
ВВГнг(А)-LS 3х185 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х185 | ВВГнг(А)-LS | 3х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 40.3
ВВГнг(А)-LS 3х240 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 3х240. | ВВГнг(А)-LS | 3х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 46.1
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х1,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 9.2
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.2
ВВГнг(А)-LS 4х4 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.8
ВВГнг(А)-LS 4х6 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х6 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13
ВВГнг(А)-LS 4х10 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х10 | ВВГнг(А)-LS | 4х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.9
ВВГнг(А)-LS 4х16 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х16 | ВВГнг(А)-LS | 4х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 18.6
ВВГнг(А)-LS 4х25 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х25 | ВВГнг(А)-LS | 4х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 24.32
ВВГнг(А)-LS 4х35 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х35 | ВВГнг(А)-LS | 4х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.8
ВВГнг(А)-LS 4х50 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х50 | ВВГнг(А)-LS | 4х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 30.7
ВВГнг(А)-LS 4х70 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х70 | ВВГнг(А)-LS | 4х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 30
ВВГнг(А)-LS 4х95 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х95 | ВВГнг(А)-LS | 4х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 33.7
ВВГнг(А)-LS 4х120 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х120 | ВВГнг(А)-LS | 4х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 37.2
ВВГнг(А)-LS 4х150 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х150 | ВВГнг(А)-LS | 4х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 41.2
ВВГнг(А)-LS 4х185 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х185 | ВВГнг(А)-LS | 4х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 45.5
ВВГнг(А)-LS 4х240 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 4х240 | ВВГнг(А)-LS | 4х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 51.2
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х1,5 | ВВГнг(А)-LS | 5х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11
ВВГнг(А)-LS 5х4 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х4 | ВВГнг(А)-LS | 5х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.9
ВВГнг(А)-LS 5х6 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.2
ВВГнг(А)-LS 5х10 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х10 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.5
ВВГнг(А)-LS 5х16 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х16 | ВВГнг(А)-LS | 5х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 20.4
ВВГнг(А)-LS 5х25 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х25 | ВВГнг(А)-LS | 5х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.8
ВВГнг(А)-LS 5х35 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х35 | ВВГнг(А)-LS | 5х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 30.9
ВВГнг(А)-LS 5х50 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х50 | ВВГнг(А)-LS | 5х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 32
ВВГнг(А)-LS 5х70 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х70 | ВВГнг(А)-LS | 5х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 36.4
ВВГнг(А)-LS 5х95 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х95 | ВВГнг(А)-LS | 5х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 41.7
ВВГнг(А)-LS 5х120 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х120 | ВВГнг(А)-LS | 5х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 46.1
ВВГнг(А)-LS 5х150 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х150 | ВВГнг(А)-LS | 5х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 50.8
ВВГнг(А)-LS 5х185 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х185 | ВВГнг(А)-LS | 5х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 56
ВВГнг(А)-LS 5х240 | Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Сечение и количество жил: 5х240 | ВВГнг(А)-LS | 5х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 63.2
КГН 1х2,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х2,5 | КГН | 1х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 6.6
КГН 1х4 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х4 | КГН | 1х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 7.6
КГН 1х6 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х6 | КГН | 1х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 8.4
КГН 1х10 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х10 | КГН | 1х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.2
КГН 1х16 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х16 | КГН | 1х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.4
КГН 1х25 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х25 | КГН | 1х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13.3
КГН 1х35 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х35 | КГН | 1х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15
КГН 1х50 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х50 | КГН | 1х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.2
КГН 1х70 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х70 | КГН | 1х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 19.2
КГН 1х95 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х95 | КГН | 1х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 21.7
КГН 1х120 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х120 | КГН | 1х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 23.7
КГН 1х150 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 1х150 | КГН | 1х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.2
КГН 2х1,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х1,5 | КГН | 2х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 9.96
КГН 2х2,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х2,5 | КГН | 2х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.4
КГН 2х4 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х4 | КГН | 2х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13.2
КГН 2х6 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х6 | КГН | 2х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.2
КГН 2х10 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х10 | КГН | 2х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 20.3
КГН 2х16 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х16 | КГН | 2х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 22.88
КГН 2х25 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х25 | КГН | 2х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 27.5
КГН 2х35 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х35 | КГН | 2х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 30.86
КГН 2х50 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х50 | КГН | 2х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 35.74
КГН 2х70 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х70 | КГН | 2х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 39.96
КГН 2х95 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х95 | КГН | 2х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 46.62
КГН 2х120 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 2х120 | КГН | 2х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 52.5
КГН 3х1,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х1,5 | КГН | 3х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.68
КГН 3х2,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х2,5 | КГН | 3х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.2
КГН 3х4 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х4 | КГН | 3х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.12
КГН 3х6 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х6 | КГН | 3х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 16.24
КГН 3х10 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х10 | КГН | 3х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 21.76
КГН 3х16 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х16 | КГН | 3х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 24.5
КГН 3х25 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х25 | КГН | 3х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 29.42
КГН 3х35 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х35 | КГН | 3х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 33.63
КГН 3х50 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х50 | КГН | 3х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 37.75
КГН 3х70 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х70 | КГН | 3х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 42.24
КГН 3х95 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х95 | КГН | 3х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 493.97
КГН 3х120 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 3х120 | КГН | 3х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 56.28
КГН 4х1,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х1,5 | КГН | 4х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 11.79
КГН 4х2,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х2,5 | КГН | 4х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13.44
КГН 4х4 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х4 | КГН | 4х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 15.57
КГН 4х6 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х6 | КГН | 4х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 18.1
КГН 4х10 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х10 | КГН | 4х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 23.79
КГН 4х16 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х16 | КГН | 4х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.82
КГН 4х25 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х25 | КГН | 4х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 32.66
КГН 4х35 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х35 | КГН | 4х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 37.31
КГН 4х50 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х50 | КГН | 4х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 41.82
КГН 4х70 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х70 | КГН | 4х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 46.98
КГН 4х95 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 4х95 | КГН | 4х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 55.93
КГН 5х1,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 5х1,5 | КГН | 5х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 13
КГН 5х2,5 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 5х2,5 | КГН | 5х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.8
КГН 5х4 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 5х4 | КГН | 5х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.36
КГН 5х6 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 5х6 | КГН | 5х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 20.12
КГН 5х10 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 5х10 | КГН | 5х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 26.24
КГН 5х16 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 5х16 | КГН | 5х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 29.78
КГН 5х25 | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Сечение и количество жил: 5х25 | КГН | 5х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 36.21
ПуГВ 1х1,5 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х1,5 | ПуГВ | 1х1,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 3
ПуГВ 1х2,5 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х2,5 | ПуГВ | 1х2,5 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 3.6
ПуГВ 1х4 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х4 | ПуГВ | 1х4 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 3.9
ПуГВ 1х6 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х6 | ПуГВ | 1х6 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 4.7
ПуГВ 1х10 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х10 | ПуГВ | 1х10 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 6
ПуГВ 1х16 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х16 | ПуГВ | 1х16 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 7.6
ПуГВ 1х25 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х25 | ПуГВ | 1х25 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 9.6
ПуГВ 1х35 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х35 | ПуГВ | 1х35 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 10.9
ПуГВ 1х50 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х50 | ПуГВ | 1х50 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 12.6
ПуГВ 1х70 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х70 | ПуГВ | 1х70 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 14.6
ПуГВ 1х95 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х95 | ПуГВ | 1х95 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 17.2
ПуГВ 1х120 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х120 | ПуГВ | 1х120 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 18.8
ПуГВ 1х150 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х150 | ПуГВ | 1х150 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 21
ПуГВ 1х185 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х185 | ПуГВ | 1х185 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 23.4
ПуГВ 1х240 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Сечение и количество жил: 1х240 | ПуГВ | 1х240 |  |  | м |  | Кабели, провода, шнуры | 27.3